	          
[image: image1.png]



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ–ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ  

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 16/2018

	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΙΓΙΝΙΟΥ ΚΑΙ  ΚΑΤΑΧΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)» 


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για αντικατάσταση του φθαρμένου, όσο και νέου εξοπλισμού στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Αιγινίου και έχει ως σκοπό την αναβάθμιση της ΕΕΛ που θα οδηγήσει σε καλύτερη ποιότητα εκροών σύμφωνα με τη Νομοθεσία, αλλά και στην δυνατότητα επεξεργασίας και των αστικών λυμάτων από τον οικισμό Καταχά.  

Η υπάρχουσα συμβατική ΕΕΛ Αιγινίου δέχεται τα αστικά λύματα του οικισμών Αιγινίου. Μετά την αναβάθμιση θα μπορεί να δέχεται και τα αστικά λύματα του οικισμού Καταχά. 

Το σύστημα επεξεργασίας της ΕΕΛ Αιγινίου είναι αυτό της ενεργού ιλύος χαμηλής φόρτισης (παρατεταμένος αερισμός), με διατάξεις για την απομάκρυνση του αζώτου, προεπεξεργασία των αποβλήτων και επεξεργασία της λάσπης.

Η ΕΕΛ Αιγινίου υπολειτουργεί με όχι καλή ποιότητα απορροών εξόδου, λόγω της σημαντικής φθοράς και της παλαιότητας του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και λόγω των ελλείψεων διαφόρων υπομονάδων (πχ. μονάδα απονιτροποίησης). 

Η αναβάθμιση της ΕΕΛ θα επιτρέψει τον πλήρη έλεγχο του οργανικού φορτίου, των θρεπτικών και του μικροβιολογικού φορτίου των ανεπεξέργαστων αστικών λυμάτων. Με τη σωστή λειτουργίας της και την αναβάθμιση της, θα εξασφαλιστεί η εναρμόνιση της εκροής με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις ΚΥΑ 5673/400/97 (ΦΕΚ192Β/14-3-97) και Νομαρχιακή απόφαση 5662/1988 (ΦΕΚ 464/Β/7-7-1988) αλλά και η δυνατότητα επεξεργασίας και των αστικών λυμάτων από τον οικισμό Καταχά.

Η σωστή λειτουργία της ΕΕΛ θα συμβάλει στη βελτίωση της υγιεινής και της αισθητικής της ευρύτερης περιοχής καθώς και της προστασίας του υδροφόρου ορίζοντα.
_1590230152.doc
[image: image1.png]






