ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  


        Τίτλος Προμήθειας: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ             «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ


                 υφιστάμενων αρδευτικών γεωτρήσεων
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ –  ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ                    
Δήμου Πύδνας-Κολινδρού»
Δ/ΝΣΗ Τ.Υ., Δόμησης, Περιβάλλοντος          CPV: 43130000-3 «Εξοπλισμός γεώτρησης»
& Διαχείρισης Αποβλήτων             
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛ.: 15 / 2024
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	Α.Α.
	ΕΡΓΑΣΙΑ
	ΜΟΝ.   ΜΕΤ.
	ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΔΑΠΑΝΗ

	1
	Προμήθεια, εγκατάσταση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος αντλιοστασίου γεώτρησης, παροχής  Q = 36 m3/h, μανομετρικού ύψους 257 m, ισχύος 50 PS
	τεμ.
	1,00
	
	

	2
	Προμήθεια, εγκατάσταση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος αντλιοστασίου γεώτρησης, παροχής  Q = 36 m3/h, μανομετρικού ύψους 135 m, ισχύος 40 PS
	τεμ.
	1,00
	
	

	3
	Προμήθεια, εγκατάσταση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος αντλιοστασίου γεώτρησης, παροχής  Q = 30 m3/h, μανομετρικού ύψους 216 m, ισχύος 40 PS
	τεμ.
	1,00
	
	

	4
	Προμήθεια, εγκατάσταση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος αντλιοστασίου γεώτρησης, παροχής  Q = 34 m3/h, μανομετρικού ύψους 125 m, ισχύος 30 PS
	τεμ.
	1,00
	
	

	5
	Προμήθεια, εγκατάσταση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος αντλιοστασίου γεώτρησης, παροχής  Q = 40 m3/h, μανομετρικού ύψους 76 m, ισχύος 25 PS
	τεμ.
	1,00
	
	

	6
	Προμήθεια, εγκατάσταση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος αντλιοστασίου γεώτρησης, παροχής Q = 42 m3/h, μανομετρικού ύψους 238 m, ισχύος 50 PS
	τεμ.
	1,00
	
	

	7
	Προμήθεια, εγκατάσταση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος αντλιοστασίου γεώτρησης παροχής  Q = 30 m3/h, μανομετρικού ύψους 116 m, ισχύος 25 PS
	τεμ.
	1,00
	
	

	8
	Προμήθεια, εγκατάσταση σωλήνα στήλης, διαμέτρου DN 80 mm
	μ.μ.
	453,00
	
	

	9
	Προμήθεια, εγκατάσταση καλωδίου τύπου ΝΥΥ 3 x 1,5 mm2
	μ.μ.
	835,00
	
	

	10
	Προμήθεια, εγκατάσταση καλωδίου τύπου ΝΥΥ 3 x 10 mm2
	μ.μ.
	170,00
	
	

	11
	Προμήθεια, εγκατάσταση καλωδίου τύπου ΝΥΥ 3 x 16 mm2
	μ.μ.
	100,00
	
	

	12
	Προμήθεια, εγκατάσταση καλωδίου τύπου ΝΥΥ 3 x 25 mm2
	μ.μ.
	105,00
	
	

	13
	Προμήθεια εγκατάσταση ρελέ πίνακα
	τεμ.
	9,00
	
	

	14
	Προμήθεια εγκατάσταση θερμικού ΥΔ
	τεμ.
	6,00
	
	

	15
	Προμήθεια εγκατάσταση επιτηρητής φάσεων και αναστροφής
	τεμ.
	10,00
	
	

	16
	Προμήθεια εγκατάσταση επιτηρητή στάθμης νερού
	τεμ.
	10,00
	
	

	17
	Προμήθεια εγκατάσταση χρονικού μανδάλωσης
	τεμ.
	9,00
	
	

	18
	Μεταλλική δεξαμενή κατάλληλη για πόσιμο νερό D=8.60 m, H=3.85m, V=220m3
	τεμ.
	1,00
	
	

	
	
	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ :
	

	
	
	
	ΦΠΑ 24 % :
	

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ :
	


