	
[image: image1.png]


  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2018

	Πράξη: Ενεργειακή Αναβάθμιση, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο κτίριο του κλειστού γυμναστηρίου Αιγινίου                                

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 :  «Προμήθεια και εγκατάσταση Φ/Β συστήματος, αντλίας θερμότητας και BMS στο κλειστό γυμναστήριο Αιγινίου» 





ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ TEXNIKΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  
	α/α
	ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
CPV 31712331-9, 42511110-5, 31174000-6 και 48780000-9
	Μ.Μ.
	Ποσότητα
	Δήλωση συμφωνίας με τις Τεχνικές Προδιαγραφές
	Εταιρία/Εργοστάσιο κατασκευής, Τύπος 
	Παραπομπή   

	
	
	
	
	ΝΑΙ
	ΟΧΙ 
	
	

	1
	Φωτοβολταϊκό σύστημα, ονομαστικής ισχύος 82 kWp
	Watt
	82.000
	
	
	
	

	2
	Αντιστροφέας ισχύος - Inverter
	τεμ.
	2
	
	
	
	

	3
	Σύστημα στήριξης Φ/Β πλαισίων
	τεμ.
	293
	
	
	
	

	4
	Αντλία θερμότητας αέρος - νερού, θερμαντικής ισχύος 194 kW
	τεμ.
	1
	
	
	
	

	5
	Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματου συστήματος ελέγχου κτιρίου (BMS)
	τεμ.
	1
	
	
	
	

	6
	Προμήθεια και τοποθέτηση λοιπού εξοπλισμού Φ/Β σταθμού
	τεμ.
	1 
	
	
	
	


Αιγίνιο   -     - 20…
Ο προσφέρων
Πίνακας συμμόρφωσης  

Σελίδα 1/1
PAGE  
Πίνακας συμμόρφωσης  

Σελίδα 2/2

_1134817038

